VOCE DI CAPITOLATO

Silenziatore per fori di ventilazione



HELIX 43

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA D’ARIA SILENZIATA CHE CONSENTE L’ISOLAMENTO ACUSTICO DEI FORI DI VENTILAZIONE NEI MURI PERIMETRALI DELL’ EDIFICIO.

Per ottemperare alle disposizioni di legge sull’isolamento acustico degli edifici (L.447/95 e D.C.P.M. 05-12-1997) si prescrive il silenziatore per fori di ventilazione modello HELIX della ditta EDIL PLAST che consente l’abbattimento acustico fino a -43 dB certificato da ente autorizzato.

Conforme alla norma UNI 7129-3:2015.



EDIL PLAST S.r.l.

Via Mastro Giorgio, 2 - Z. I. Villa Selva

47122 FORLÌ (FC) - ITALIA

Tel. +39 0543 754811

Email: edilplast@firstcor.com